## ALUM_EMER_SOTANO
OBRA | INSTALACION ELECTRICA DE BIBLIOTECA ITAM
CONSTRUCTOR: ALVARADO INGENIERIA Y ASESORIA EN INST. S.A. DE C.V.
UBICACIÓN | MEXICO D.F.
FECHA
CATALOGO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA EN SOTANO
CLAVE | CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
ALUM_E_SOT_1 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 13mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 35 | 0 | 0
ALUM_E_SOT_2 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 19mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 25 | 0 | 0
ALUM_E_SOT_3 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo pera de 13mm Mca Cross line incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 40 | 0 | 0
ALUM_E_SOT_4 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo pera de 19mm Mca Cross line incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
ALUM_E_SOT_5 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 13mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 25 | 0 | 0
ALUM_E_SOT_6 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 19mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
ALUM_E_SOT_7 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 19mm a 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
ALUM_E_SOT_8 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 13mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
ALUM_E_SOT_9 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 19mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
ALUM_E_SOT_10 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 45 | 0 | 0
ALUM_E_SOT_11 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 8 | 0 | 0
ALUM_E_SOT_12 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 35 | 0 | 0
ALUM_E_SOT_13 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
ALUM_E_SOT_14 | Suministro e instalacion de cable cal 12 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 500 | 0 | 0
ALUM_E_SOT_15 | Suministro e instalacion de cable cal 14 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 200 | 0 | 0
ALUM_E_SOT_16 | Suministro e instalacion de cable cal 12 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 50 | 0 | 0
ALUM_E_SOT_17 | Suministro e instalacion Luminaria tipo Fluorecente sin rejilla de 2x32Watts Mca incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 9 | 0 | 0
ALUM_E_SOT_18 | Suministro e instalacion Luminaria tipo PL en bote de 2x32Watts Mca incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 3 | 0 | 0
ALUM_E_SOT_19 | Suministro e instalacion de soporte a base de varilla roscada de 3/8" y longitud de 1.0mts incluye incluye:taquete expansivo, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 50 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0

## ALUM_EMER_PB
OBRA | INSTALACION ELECTRICA DE BIBLIOTECA ITAM
CONSTRUCTOR: ALVARADO INGENIERIA Y ASESORIA EN INST. S.A. DE C.V.
UBICACIÓN | MEXICO D.F.
FECHA
CATALOGO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN PLANTA BAJA
CLAVE | CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
ALUM_E_PB_1 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 13mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 260 | 0 | 0
ALUM_E_PB_2 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 19mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 10 | 0 | 0
ALUM_E_PB_3 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo pera de 13mm Mca Cross line incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 100 | 0 | 0
ALUM_E_PB_4 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo pera de 19mm Mca Cross line incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 25 | 0 | 0
ALUM_E_PB_5 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 13mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 57 | 0 | 0
ALUM_E_PB_6 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 19mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
ALUM_E_PB_7 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 19mm a 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
ALUM_E_PB_8 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 13mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 24 | 0 | 0
ALUM_E_PB_9 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 19mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
ALUM_E_PB_10 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 100 | 0 | 0
ALUM_E_PB_11 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 25 | 0 | 0
ALUM_E_PB_12 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 65 | 0 | 0
ALUM_E_PB_13 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 21 | 0 | 0
ALUM_E_PB_14 | Suministro e instalacion de cable cal 12 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 800 | 0 | 0
ALUM_E_PB_15 | Suministro e instalacion de cable cal 14 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 300 | 0 | 0
ALUM_E_PB_16 | Suministro e instalacion de cable cal 12 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 50 | 0 | 0
ALUM_E_PB_17 | Suministro e instalacion Luminaria tipo PL en bote de 2x32Watts Mca incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 17 | 0 | 0
ALUM_E_PB_18 | Suministro e instalacion Luminaria tipo PL en bote de 2x42Watts Mca incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 1 | 0 | 0
ALUM_E_PB_19 | Suministro e instalacion Luminaria tipo Fluorecente con rejilla de 2x32Watts Mca incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 5 | 0 | 0
ALUM_E_PB_20 | Suministro e instalacion Luminaria tipo Fluorecente sin rejilla de 2x32Watts Mca incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
ALUM_E_PB_21 | Suministro e instalacion de Apagador sencillo Mca Arrow Art color marfil incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 4 | 0 | 0
ALUM_E_PB_22 | Suministro e instalacion de soporte a base de varilla roscada de 3/8" y longitud de 1.00mts incluye incluye:taquete expansivo, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 125 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0

## ALUM_EMER_1ERPISO
OBRA | INSTALACION ELECTRICA DE BIBLIOTECA ITAM
CONSTRUCTOR: ALVARADO INGENIERIA Y ASESORIA EN INST. S.A. DE C.V.
UBICACIÓN | MEXICO D.F.
FECHA
CATALOGO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN 1ER PISO
CLAVE | CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
ALUM_E_1_1 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 13mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 70 | 0 | 0
ALUM_E_1_2 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 19mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 13 | 0 | 0
ALUM_E_1_3 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo pera de 13mm Mca Cross line incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 70 | 0 | 0
ALUM_E_1_4 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo pera de 19mm Mca Cross line incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
ALUM_E_1_5 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 13mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 47 | 0 | 0
ALUM_E_1_6 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 19mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
ALUM_E_1_7 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 19mm a 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 8 | 0 | 0
ALUM_E_1_8 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 13mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
ALUM_E_1_9 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 19mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
ALUM_E_1_10 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 75 | 0 | 0
ALUM_E_1_11 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 19 | 0 | 0
ALUM_E_1_12 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 45 | 0 | 0
ALUM_E_1_13 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 20 | 0 | 0
ALUM_E_1_14 | Suministro e instalacion de cable cal 12 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 700 | 0 | 0
ALUM_E_1_15 | Suministro e instalacion de cable cal 8 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 200 | 0 | 0
ALUM_E_1_16 | Suministro e instalacion de cable cal 14 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 250 | 0 | 0
ALUM_E_1_17 | Suministro e instalacion de cable cal 12 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 50 | 0 | 0
ALUM_E_1_18 | Suministro e instalacion Luminaria tipo PL en bote de 2x32Watts Mca incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 5 | 0 | 0
ALUM_E_1_19 | Suministro e instalacion Luminaria tipo PL en bote de 2x42Watts Mca incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 21 | 0 | 0
ALUM_E_1_20 | Suministro e instalacion Luminaria tipo Fluorecente con rejilla de 2x32Watts Mca incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 5 | 0 | 0
ALUM_E_1_21 | Suministro e instalacion de Apagador sencillo Mca Arrow Art color marfil incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 2 | 0 | 0
ALUM_E_1_22 | Suministro e instalacion de soporte a base de varilla roscada de 3/8" y longitud de 1.00mts incluye incluye:taquete expansivo, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 85 | 0 | 0
ALUM_E_1_23 | Suministro e instalacion tablero Cat NQOD24-4AB12 3F-4H Mca Square'd con interruptor principal de 3x20Amp incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 1 | 0 | 0
ALUM_E_1_24 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO115 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 17 | 0 | 0
ALUM_E_1_25 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO130 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 2 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0

## RESUMEN
OBRA | INSTALACION ELECTRICA DE BIBLIOTECA ITAM
CONSTRUCTOR: ALVARADO INGENIERIA Y ASESORIA EN INST. S.A. DE C.V.
UBICACIÓN | MEXICO D.F.
FECHA
TABLA RESUMEN DE ILUMINACION DE EMERGENCIA
CLAVE | PARTIDAS | IMPORTE
ALUM_E_S | CATALOGO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA EN SOTANO | 0
ALUM_E_PB | CATALOGO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA EN PLANTA BAJA | 0
ALUM_E_1P | CATALOGO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA EN 1ER PISO | 0
| SUBTOTAL | 0
| IVA | 0
| TOTAL | 0