## CONT_NOR_1ERPISO
OBRA | INSTALACION ELECTRICA DE BIBLIOTECA ITAM
CONSTRUCTOR: ALVARADO INGENIERIA Y ASESORIA EN INST. S.A. DE C.V.
UBICACIÓN | MEXICO D.F.
FECHA
CATALOGO DE CONTACTOS NORMALES 1ER PISO
CLAVE | CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
TAB C-1 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 13mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 130 | 0 | 0
TAB C-2 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 19mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 70 | 0 | 0
TAB C-3 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 25mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 45 | 0 | 0
TAB C-4 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 13mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 50 | 0 | 0
TAB C-5 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 19mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 20 | 0 | 0
TAB C-6 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 100 | 0 | 0
TAB C-7 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 90 | 0 | 0
TAB C-8 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 45 | 0 | 0
TAB C-9 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 13mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 20 | 0 | 0
TAB C-10 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 19mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 25 | 0 | 0
TAB C-11 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 25mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB C-12 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 25mm a 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB C-13 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 25mm a 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 18 | 0 | 0
TAB C-14 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 19mm a 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 9 | 0 | 0
TAB C-15 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 13mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 35 | 0 | 0
TAB C-16 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 19mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB C-17 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 25mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB C-18 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 120 | 0 | 0
TAB C-19 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 55 | 0 | 0
TAB C-20 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 19 | 0 | 0
TAB C-21 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 115 | 0 | 0
TAB C-22 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 65 | 0 | 0
TAB C-23 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 46 | 0 | 0
TAB C-24 | Suministro e instalacion de contacto sencillo polarizado Mca Arrow Art color marfil incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 25 | 0 | 0
TAB C-25 | Suministro e instalacion de contacto duplex polarizado Mca Arrow Art color marfil incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 30 | 0 | 0
TAB C-26 | Suministro e instalacion de cable cal 10 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 2500 | 0 | 0
TAB C-35 | Suministro e instalacion de cable cal 4/0 tipo THW-LS -75° Mca Condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 150 | 0 | 0
TAB C-27 | Suministro e instalacion de cable cal 14 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 1250 | 0 | 0
TAB C-38 | Suministro e instalacion de cable cal 4 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 50 | 0 | 0
TAB C-28 | Suministro e instalacion tablero Cat NF544-AB62s-3F-4H Mca Square'd con interruptor principal de 3x250Amp incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 1 | 0 | 0
TAB C-29 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO115 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 33 | 0 | 0
TAB C-30 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO130 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 4 | 0 | 0
TAB C-31 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO350 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 4 | 0 | 0
TAB C-32 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO340 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 6 | 0 | 0
TAB C-33 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO120 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 4 | 0 | 0
TAB C-34 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO150 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 1 | 0 | 0
TAB C-35 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO315 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 1 | 0 | 0
TAB C-39 | Suministro e instalacion de charola de aluminio Cat CH-06-06-1A Mca Cross Line incluiye material,mano de obra y herramienta | TMO | 14 | 0 | 0
TAB C-40 | Suministro e instalacion de Curva horizontal a 90° para charola de aluminio Cat VH-06R12-90 Mca Cross Line incluiye material,mano de obra y herramienta | PZA | 6 | 0 | 0
TAB C-41 | Suministro e instalacion de Curva Vertical exterior a 90° para charola de aluminio Cat VE-06R12-90 Mca Cross Line incluiye material,mano de obra y herramienta | PZA | 6 | 0 | 0
TAB C-39 | Suministro e instalacion de charola de aluminio Cat CH-04-04-1A Mca Cross Line incluiye material,mano de obra y herramienta | TMO | 14 | 0 | 0
TAB C-40 | Suministro e instalacion de Curva horizontal a 90° para charola de aluminio Cat VH-04R12-90 Mca Cross Line incluiye material,mano de obra y herramienta | PZA | 3 | 0 | 0
TAB C-41 | Suministro e instalacion de Curva Vertical exterior a 90° para charola de aluminio Cat VE-04R12-90 Mca Cross Line incluiye material,mano de obra y herramienta | PZA | 3 | 0 | 0
TAB C-36 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO330 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 3 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0

## CONT_NORM_PB_TAB_C-1
OBRA | INSTALACION ELECTRICA DE BIBLIOTECA ITAM
CONSTRUCTOR: ALVARADO INGENIERIA Y ASESORIA EN INST. S.A. DE C.V.
UBICACIÓN | MEXICO D.F.
FECHA
CATALOGO DE CONTACTOS NORMALES PLANTA BAJA TAB C-1
CLAVE | CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
TAB-C-1-1 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 13mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 50 | 0 | 0
TAB-C-1-2 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 19mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 45 | 0 | 0
TAB-C-1-3 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 32mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 14 | 0 | 0
TAB-C-1-4 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 13mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 30 | 0 | 0
TAB-C-1-5 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 19mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB-C-1-6 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 32mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 5 | 0 | 0
TAB-C-1-7 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 30 | 0 | 0
TAB-C-1-8 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 60 | 0 | 0
TAB-C-1-9 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 32mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB-C-1-10 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 13mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 18 | 0 | 0
TAB-C-1-11 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 19mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB-C-1-12 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 32mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 6 | 0 | 0
TAB-C-1-13 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 32mm a 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 4 | 0 | 0
TAB-C-1-14 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 19mm a 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 4 | 0 | 0
TAB-C-1-15 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 13mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB-C-1-16 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 19mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB-C-1-17 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 32mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-1-18 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-1-19 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 35 | 0 | 0
TAB-C-1-20 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 32mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-1-21 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 20 | 0 | 0
TAB-C-1-22 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 40 | 0 | 0
TAB-C-1-23 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 32mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 5 | 0 | 0
TAB-C-1-24 | Suministro e instalacion de contacto sencillo polarizado de media vuelta Mca Arrow Art color marfil incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-1-25 | Suministro e instalacion de contacto bifasico de media vuelta Mca Arrow Art color marfil incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 8 | 0 | 0
TAB-C-1-26 | Suministro e instalacion de contacto duplex polarizado Mca Arrow Art color marfil incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-1-27 | Suministro e instalacion de cable cal 10 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 1000 | 0 | 0
TAB-C-1-28 | Suministro e instalacion de cable cal 6 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 300 | 0 | 0
TAB-C-1-29 | Suministro e instalacion de cable cal 14 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 500 | 0 | 0
TAB-C-1-30 | Suministro e instalacion de cable cal 8 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 100 | 0 | 0
TAB-C-1-31 | Suministro e instalacion tablero Cat NQOD24-4AB12 - 3F- 4H Mca Square'd con interruptor principal de 3x50Amp incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 1 | 0 | 0
TAB-C-1-32 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO115 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 9 | 0 | 0
TAB-C-1-33 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO215 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 4 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0

## CONT_NORM_PB_TAB_C-2
OBRA | INSTALACION ELECTRICA DE BIBLIOTECA ITAM
CONSTRUCTOR: ALVARADO INGENIERIA Y ASESORIA EN INST. S.A. DE C.V.
UBICACIÓN | MEXICO D.F.
FECHA
CATALOGO DE CONTACTOS NORMALES PLANTA BAJA TAB C-2
CLAVE | CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
TAB-C-2-1 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 13mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 9 | 0 | 0
TAB-C-2-2 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 25mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 20 | 0 | 0
TAB-C-2-3 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 13mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB-C-2-4 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 25mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB-C-2-5 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-2-6 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB-C-2-7 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 18 | 0 | 0
TAB-C-2-8 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 19mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-2-9 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 25mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-2-10 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 25mm a 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 3 | 0 | 0
TAB-C-2-11 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 25mm a 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 8 | 0 | 0
TAB-C-2-12 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 19mm a 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 4 | 0 | 0
TAB-C-2-13 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 13mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 5 | 0 | 0
TAB-C-2-14 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 25mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 8 | 0 | 0
TAB-C-2-15 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-2-16 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-2-17 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-2-18 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-2-19 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB-C-2-20 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 8 | 0 | 0
TAB-C-2-21 | Suministro e instalacion de contacto sencillo polarizado de media vuelta Mca Arrow Art color marfil incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 2 | 0 | 0
TAB-C-2-22 | Suministro e instalacion de contacto duplex polarizado Mca Arrow Art color marfil incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-2-23 | Suministro e instalacion de cable cal 10 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 200 | 0 | 0
TAB-C-2-24 | Suministro e instalacion de cable cal 6 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 200 | 0 | 0
TAB-C-2-25 | Suministro e instalacion de cable cal 14 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 100 | 0 | 0
TAB-C-2-26 | Suministro e instalacion de cable cal 10 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 100 | 0 | 0
TAB-C-2-27 | Suministro e instalacion tablero Cat NQOD12-4AB12 - 3F- 4H Mca Square'd con interruptor principal de 3x15Amp incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 1 | 0 | 0
TAB-C-2-28 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO115 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0

## CONT_NORM_PB_TAB_C-3
OBRA | INSTALACION ELECTRICA DE BIBLIOTECA ITAM
CONSTRUCTOR: ALVARADO INGENIERIA Y ASESORIA EN INST. S.A. DE C.V.
UBICACIÓN | MEXICO D.F.
FECHA
CATALOGO DE CONTACTOS NORMALES PLANTA BAJA TAB C-3
CLAVE | CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
TAB-C-3-1 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 13mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 30 | 0 | 0
TAB-C-3-2 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 13mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 10 | 0 | 0
TAB-C-3-3 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 25mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 10 | 0 | 0
TAB-C-3-4 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 13mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-3-5 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 25mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 12 | 0 | 0
TAB-C-3-6 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 8 | 0 | 0
TAB-C-3-7 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-3-8 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 13mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-3-9 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 25mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-3-10 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 19mm a 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 5 | 0 | 0
TAB-C-3-11 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 25mm a 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 6 | 0 | 0
TAB-C-3-12 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 19mm a 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 4 | 0 | 0
TAB-C-3-13 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 13mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-3-14 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 25mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 8 | 0 | 0
TAB-C-3-15 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 25 | 0 | 0
TAB-C-3-16 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-3-17 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB-C-3-18 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-3-19 | Suministro e instalacion de contacto sencillo polarizado de media vuelta Mca Arrow Art color marfil incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 5 | 0 | 0
TAB-C-3-20 | Suministro e instalacion de contacto duplex polarizado Mca Arrow Art color marfil incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 5 | 0 | 0
TAB-C-3-21 | Suministro e instalacion de cable cal 10 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 300 | 0 | 0
TAB-C-3-22 | Suministro e instalacion de cable cal 6 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 150 | 0 | 0
TAB-C-3-23 | Suministro e instalacion de cable cal 14 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 150 | 0 | 0
TAB-C-3-24 | Suministro e instalacion de cable cal 10 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 100 | 0 | 0
TAB-C-3-25 | Suministro e instalacion tablero Cat QO816L001F1S - 1F- 2H Mca Square'd incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 1 | 0 | 0
TAB-C-3-26 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO115 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 5 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0

## CONT_NORM_PB_TAB_C-4
OBRA | INSTALACION ELECTRICA DE BIBLIOTECA ITAM
CONSTRUCTOR: ALVARADO INGENIERIA Y ASESORIA EN INST. S.A. DE C.V.
UBICACIÓN | MEXICO D.F.
FECHA
CATALOGO DE CONTACTOS NORMALES PLANTA BAJA TAB C-4
CLAVE | CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
TAB-C-4-1 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 13mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 25 | 0 | 0
TAB-C-4-2 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 19mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 10 | 0 | 0
TAB-C-4-3 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 25mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 25 | 0 | 0
TAB-C-4-4 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 13mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 20 | 0 | 0
TAB-C-4-5 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 25mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-C-4-6 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 20 | 0 | 0
TAB-C-4-7 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-C-4-8 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 13mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 6 | 0 | 0
TAB-C-4-9 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 19mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-4-10 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 25mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-C-4-11 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 25mm a 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-C-4-12 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 19mm a 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-C-4-13 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 13mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-4-14 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 25mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-4-15 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB-C-4-16 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-C-4-17 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB-C-4-18 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 16 | 0 | 0
TAB-C-4-19 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 9 | 0 | 0
TAB-C-4-20 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 14 | 0 | 0
TAB-C-4-21 | Suministro e instalacion de contacto sencillo polarizado de media vuelta Mca Arrow Art color marfil incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 5 | 0 | 0
TAB-C-4-22 | Suministro e instalacion de contacto duplex polarizado Mca Arrow Art color marfil incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB-C-4-23 | Suministro e instalacion de cable cal 10 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 600 | 0 | 0
TAB-C-4-24 | Suministro e instalacion de cable cal 6 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 250 | 0 | 0
TAB-C-4-25 | Suministro e instalacion de cable cal 14 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 300 | 0 | 0
TAB-C-4-26 | Suministro e instalacion de cable cal 10 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 100 | 0 | 0
TAB-C-4-27 | Suministro e instalacion tablero Cat NQOD12-4AB12 - 3F- 4H Mca Square'd con interruptor principal de 3x15Amp incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 1 | 0 | 0
TAB-C-4-28 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO115 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-4-29 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO130 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 1 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0

## CONT_NORM_PB_TAB_C-5
OBRA | INSTALACION ELECTRICA DE BIBLIOTECA ITAM
CONSTRUCTOR: ALVARADO INGENIERIA Y ASESORIA EN INST. S.A. DE C.V.
UBICACIÓN | MEXICO D.F.
FECHA
CATALOGO DE CONTACTOS NORMALES PLANTA BAJA TAB C-5
CLAVE | CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
TAB-C-5-1 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 13mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 3 | 0 | 0
TAB-C-5-2 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 19mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 3 | 0 | 0
TAB-C-5-3 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 25mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 20 | 0 | 0
TAB-C-5-4 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 13mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 5 | 0 | 0
TAB-C-5-5 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 19mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 5 | 0 | 0
TAB-C-5-6 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 25mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB-C-5-7 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB-C-5-8 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 25mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 5 | 0 | 0
TAB-C-5-9 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 25mm a 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-C-5-10 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 19mm a 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-C-5-11 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 25mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 5 | 0 | 0
TAB-C-5-12 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 5 | 0 | 0
TAB-C-5-13 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 5 | 0 | 0
TAB-C-5-14 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-5-15 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 8 | 0 | 0
TAB-C-5-16 | Suministro e instalacion de contacto sencillo polarizado de media vuelta Mca Arrow Art color marfil incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-C-5-17 | Suministro e instalacion de contacto duplex polarizado Mca Arrow Art color marfil incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 5 | 0 | 0
TAB-C-5-18 | Suministro e instalacion de cable cal 10 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 150 | 0 | 0
TAB-C-5-19 | Suministro e instalacion de cable cal 6 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 250 | 0 | 0
TAB-C-5-20 | Suministro e instalacion de cable cal 14 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 75 | 0 | 0
TAB-C-5-21 | Suministro e instalacion de cable cal 10 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 50 | 0 | 0
TAB-C-5-22 | Suministro e instalacion tablero Cat NQOD12-4AB12 - 3F- 4H Mca Square'd con interruptor principal de 3x20Amp incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 1 | 0 | 0
TAB-C-5-23 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO115 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0

## CONT_NORM_PB_TAB_C-6
OBRA | INSTALACION ELECTRICA DE BIBLIOTECA ITAM
CONSTRUCTOR: ALVARADO INGENIERIA Y ASESORIA EN INST. S.A. DE C.V.
UBICACIÓN | MEXICO D.F.
FECHA
CATALOGO DE CONTACTOS NORMALES SOTANO TAB C-6
CLAVE | CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
TAB-C-6-1 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 13mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 20 | 0 | 0
TAB-C-6-2 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 19mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 8 | 0 | 0
TAB-C-6-3 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 25mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 15 | 0 | 0
TAB-C-6-4 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 13mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 25 | 0 | 0
TAB-C-6-5 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 19mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 8 | 0 | 0
TAB-C-6-6 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 13mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-6-7 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 19mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 12 | 0 | 0
TAB-C-6-8 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 25mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 8 | 0 | 0
TAB-C-6-9 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 25mm a 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 6 | 0 | 0
TAB-C-6-10 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 19mm a 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 5 | 0 | 0
TAB-C-6-11 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 13mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB-C-6-12 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 19mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-6-13 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 12 | 0 | 0
TAB-C-6-14 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-6-15 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-C-6-16 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 8 | 0 | 0
TAB-C-6-17 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB-C-6-18 | Suministro e instalacion de contacto sencillo polarizado de media vuelta Mca Arrow Art color marfil incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 6 | 0 | 0
TAB-C-6-19 | Suministro e instalacion de contacto duplex polarizado Mca Arrow Art color marfil incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 4 | 0 | 0
TAB-C-6-20 | Suministro e instalacion de cable cal 10 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 600 | 0 | 0
TAB-C-6-21 | Suministro e instalacion de cable cal 6 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 250 | 0 | 0
TAB-C-6-22 | Suministro e instalacion de cable cal 14 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 250 | 0 | 0
TAB-C-6-23 | Suministro e instalacion de cable cal 10 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 100 | 0 | 0
TAB-C-6-24 | Suministro e instalacion tablero Cat NQOD12-4AB12 - 3F- 4H Mca Square'd con interruptor principal de 3x40Amp incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 1 | 0 | 0
TAB-C-6-25 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO115 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0

## CONT_REG_PB_TAB_B
OBRA | INSTALACION ELECTRICA DE BIBLIOTECA ITAM
CONSTRUCTOR: ALVARADO INGENIERIA Y ASESORIA EN INST. S.A. DE C.V.
UBICACIÓN | MEXICO D.F.
FECHA
CATALOGO DE CONTACTOS REGULADOS TAB B
CLAVE | CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
TAB-B-1 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 13mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 50 | 0 | 0
TAB-B-2 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 19mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 45 | 0 | 0
TAB-B-3 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 25mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 15 | 0 | 0
TAB-B-4 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 13mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 20 | 0 | 0
TAB-B-5 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 30 | 0 | 0
TAB-B-6 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 27 | 0 | 0
TAB-B-7 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB-B-8 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 13mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 25 | 0 | 0
TAB-B-9 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 19mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 38 | 0 | 0
TAB-B-10 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 25mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 12 | 0 | 0
TAB-B-11 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 25mm a 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 3 | 0 | 0
TAB-B-12 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 25mm a 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 3 | 0 | 0
TAB-B-13 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 19mm a 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-B-14 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 13mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 35 | 0 | 0
TAB-B-15 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 19mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 20 | 0 | 0
TAB-B-16 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 25mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 8 | 0 | 0
TAB-B-17 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 50 | 0 | 0
TAB-B-18 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 30 | 0 | 0
TAB-B-19 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-B-20 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 30 | 0 | 0
TAB-B-21 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 20 | 0 | 0
TAB-B-22 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-B-24 | Suministro e instalacion de contacto duplex polarizado Mca Arrow Art color marfil No de catalogo 072-5262-1incluye: tapa, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 14 | 0 | 0
TAB-B-25 | Suministro e instalacion de cable cal 10 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 1200 | 0 | 0
TAB-B-26 | Suministro e instalacion de cable cal 14 tipo THW-LS - 75° Color verde Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 600 | 0 | 0
TAB-B-27 | Suministro e instalacion de cable cal 4 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 150 | 0 | 0
TAB-B-28 | Suministro e instalacion de cable cal 14 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 600 | 0 | 0
TAB-B-98 | Suministro e instalacion de cable cal 10 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 50 | 0 | 0
TAB-B-29 | Suministro e instalacion tablero Cat NF304AB225 Mca Square'd con interruptor principal de 3x60Amp incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 1 | 0 | 0
TAB-B-30 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO115 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB-B-31 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO120 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 5 | 0 | 0
TAB-B-32 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO140 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 6 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0

## CONT_REG_PB_TAB_B-1
OBRA | INSTALACION ELECTRICA DE BIBLIOTECA ITAM
CONSTRUCTOR: ALVARADO INGENIERIA Y ASESORIA EN INST. S.A. DE C.V.
UBICACIÓN | MEXICO D.F.
FECHA
CATALOGO DE CONTACTOS REGULADOS TAB B-1
CLAVE | CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
TAB-B-1-1 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 13mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 25 | 0 | 0
TAB-B-1-2 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 19mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 19 | 0 | 0
TAB-B-1-3 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 25mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 17 | 0 | 0
TAB-B-1-4 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 32mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 15 | 0 | 0
TAB-B-1-5 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 13mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 11 | 0 | 0
TAB-B-1-6 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 19mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-B-1-7 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 29 | 0 | 0
TAB-B-1-8 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB-B-1-9 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 20 | 0 | 0
TAB-B-1-10 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 13mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 9 | 0 | 0
TAB-B-1-11 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 19mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-B-1-12 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 25mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 8 | 0 | 0
TAB-B-1-13 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 25mm a 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-B-1-14 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 25mm a 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-B-1-15 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 19mm a 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 6 | 0 | 0
TAB-B-1-16 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 13mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-B-1-17 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 19mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-B-1-18 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 25mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 8 | 0 | 0
TAB-B-1-19 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 20 | 0 | 0
TAB-B-1-20 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 16 | 0 | 0
TAB-B-1-21 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 11 | 0 | 0
TAB-B-1-22 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 14 | 0 | 0
TAB-B-1-23 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB-B-1-24 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 12 | 0 | 0
TAB-B-1-25 | Suministro e instalacion de contacto duplex polarizado Mca Arrow Art color marfil No de catalogo 072-5262-1incluye: tapa, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 12 | 0 | 0
TAB-B-1-27 | Suministro e instalacion de cable cal 10 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 550 | 0 | 0
TAB-B-1-28 | Suministro e instalacion de cable cal 8 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 150 | 0 | 0
TAB-B-1-29 | Suministro e instalacion de cable cal 14 tipo THW-LS - 75° Color verde Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 250 | 0 | 0
TAB-B-1-30 | Suministro e instalacion de cable cal 10 tipo THW-LS - 75° Color Verde Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 50 | 0 | 0
TAB-B-1-31 | Suministro e instalacion de cable cal 14 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 250 | 0 | 0
TAB-B-1-32 | Suministro e instalacion de cable cal 10 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 50 | 0 | 0
TAB-B-1-33 | Suministro e instalacion tablero Cat NQOD12-4AB12-3F-4H Mca Square'd con interruptor principal de 3x100Amp incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 1 | 0 | 0
TAB-B-1-34 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO115 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 8 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0

## CONT_REG_PB_TAB_B-2
OBRA | INSTALACION ELECTRICA DE BIBLIOTECA ITAM
CONSTRUCTOR: ALVARADO INGENIERIA Y ASESORIA EN INST. S.A. DE C.V.
UBICACIÓN | MEXICO D.F.
FECHA
CATALOGO DE CONTACTOS REGULADOS TAB B-2
CLAVE | CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
TAB-B-2-1 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 13mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 24 | 0 | 0
TAB-B-2-2 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 19mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 8 | 0 | 0
TAB-B-2-3 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 25mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 29 | 0 | 0
TAB-B-2-4 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 13mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 60 | 0 | 0
TAB-B-2-5 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 19mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 25 | 0 | 0
TAB-B-2-6 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 25mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 35 | 0 | 0
TAB-B-2-7 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-B-2-8 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB-B-2-9 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 20 | 0 | 0
TAB-B-2-10 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 13mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB-B-2-11 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 19mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 5 | 0 | 0
TAB-B-2-12 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 25mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 8 | 0 | 0
TAB-B-2-13 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 25mm a 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 6 | 0 | 0
TAB-B-2-14 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 25mm a 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 5 | 0 | 0
TAB-B-2-15 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 19mm a 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-B-2-16 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 13mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 9 | 0 | 0
TAB-B-2-17 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 19mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 2 | 0 | 0
TAB-B-2-18 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 25mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 9 | 0 | 0
TAB-B-2-19 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 28 | 0 | 0
TAB-B-2-20 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 9 | 0 | 0
TAB-B-2-21 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 14 | 0 | 0
TAB-B-2-22 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 18 | 0 | 0
TAB-B-2-23 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-B-2-24 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 14 | 0 | 0
TAB-B-2-25 | Suministro e instalacion de contacto duplex polarizado Mca Arrow Art color marfil No de catalogo 072-5262-1incluye: tapa, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-B-2-27 | Suministro e instalacion de cable cal 10 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 300 | 0 | 0
TAB-B-2-28 | Suministro e instalacion de cable cal 6 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 100 | 0 | 0
TAB-B-2-29 | Suministro e instalacion de cable cal 14 tipo THW-LS - 75° Color verde Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 150 | 0 | 0
TAB-B-2-30 | Suministro e instalacion de cable cal 10 tipo THW-LS - 75° Color Verde Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 50 | 0 | 0
TAB-B-2-31 | Suministro e instalacion de cable cal 14 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 150 | 0 | 0
TAB-B-2-32 | Suministro e instalacion de cable cal 10 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 50 | 0 | 0
TAB-B-2-33 | Suministro e instalacion tablero Cat QO816L100 F1S-3F-4H Mca Square'd incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 1 | 0 | 0
TAB-B-2-34 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO115 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 6 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0

## CONT_UPS_PB_TAB_A
OBRA | INSTALACION ELECTRICA DE BIBLIOTECA ITAM
CONSTRUCTOR: ALVARADO INGENIERIA Y ASESORIA EN INST. S.A. DE C.V.
UBICACIÓN | MEXICO D.F.
FECHA
CATALOGO DE CONTACTOS DE UPS 1ER PISO TABLERO A
UNIDAD | CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
TAB-A-1 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 13mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 38 | 0 | 0
TAB-A-2 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 19mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 29 | 0 | 0
TAB-A-3 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 13mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 30 | 0 | 0
TAB-A-4 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 19mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 25 | 0 | 0
TAB-A-5 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 35 | 0 | 0
TAB-A-6 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 29 | 0 | 0
TAB-A-7 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 13mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 9 | 0 | 0
TAB-A-8 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 19mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 8 | 0 | 0
TAB-A-9 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 19mm a 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 14 | 0 | 0
TAB-A-10 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 13mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 12 | 0 | 0
TAB-A-11 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 19mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-A-12 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 45° x 13mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-A-13 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 45° x 19mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 11 | 0 | 0
TAB-A-14 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 22 | 0 | 0
TAB-A-15 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 20 | 0 | 0
TAB-A-16 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 35 | 0 | 0
TAB-A-17 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 25 | 0 | 0
TAB-A-19 | Suministro e instalacion de contacto duplex polarizado Mca Arrow Art color Naranja No. De catalogo 072-165262 incluye: tapa materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 28 | 0 | 0
TAB-A-20 | Suministro e instalacion de cable cal 10 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 500 | 0 | 0
TAB-A-21 | Suministro e instalacion de cable cal 14 tipo THW-LS - 75° Color verde Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 200 | 0 | 0
TAB-A-36 | Suministro e instalacion de cable cal 1/0 tipo THW-LS - 75° Color verde Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 150 | 0 | 0
TAB-A-37 | Suministro e instalacion de cable cal 6 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 50 | 0 | 0
TAB-A-22 | Suministro e instalacion de cable cal 14 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 200 | 0 | 0
TAB-A-23 | Suministro e instalacion tablero Cat NF304AB62S-3F-4H Mca Square'd con interruptor principal de 3x60Amp incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 1 | 0 | 0
TAB-A-24 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO115 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 12 | 0 | 0
TAB-A-25 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO120 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-A-26 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO130 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 4 | 0 | 0
TAB-A-27 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO150 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 3 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0

## CONT_UPS_PB_TAB_A-1
OBRA | INSTALACION ELECTRICA DE BIBLIOTECA ITAM
CONSTRUCTOR: ALVARADO INGENIERIA Y ASESORIA EN INST. S.A. DE C.V.
UBICACIÓN | MEXICO D.F.
FECHA
CATALOGO DE CONTACTOS DE UPS 1ER PISO TABLERO A-1
UNIDAD | CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
TAB-A-1-1 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 13mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 28 | 0 | 0
TAB-A-1-2 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 19mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 19 | 0 | 0
TAB-A-1-3 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 25mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 16 | 0 | 0
TAB-A-1-4 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 13mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 35 | 0 | 0
TAB-A-1-5 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 19mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 20 | 0 | 0
TAB-A-1-6 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 25mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 30 | 0 | 0
TAB-A-1-7 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 25 | 0 | 0
TAB-A-1-8 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 20 | 0 | 0
TAB-A-1-9 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 20 | 0 | 0
TAB-A-1-10 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 13mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 6 | 0 | 0
TAB-A-1-11 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 19mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-A-1-12 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 19mm a 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 6 | 0 | 0
TAB-A-1-13 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 25mm a 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-A-1-14 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 13mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-A-1-15 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 19mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 6 | 0 | 0
TAB-A-1-16 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 11 | 0 | 0
TAB-A-1-17 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-A-1-18 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 11 | 0 | 0
TAB-A-1-19 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 20 | 0 | 0
TAB-A-1-20 | Suministro e instalacion de contacto duplex polarizado Mca Arrow Art color Naranja No. De catalogo 072-165262 incluye: tapa materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 6 | 0 | 0
TAB-A-1-22 | Suministro e instalacion de cable cal 10 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 300 | 0 | 0
TAB-A-1-23 | Suministro e instalacion de cable cal 6 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 150 | 0 | 0
TAB-A-1-24 | Suministro e instalacion de cable cal 14 tipo THW-LS - 75° Color verde Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 150 | 0 | 0
TAB-A-1-25 | Suministro e instalacion de cable cal 14 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 150 | 0 | 0
TAB-A-1-26 | Suministro e instalacion de cable cal 10 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 50 | 0 | 0
TAB-A-1-27 | Suministro e instalacion tablero Cat NQOD24-4AB12-3F-4H Mca Square'd con interruptor principal de 3x70Amp incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 1 | 0 | 0
TAB-A-1-28 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO115 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0

## CONT_UPS_PB_TAB_A-2
OBRA | INSTALACION ELECTRICA DE BIBLIOTECA ITAM
CONSTRUCTOR: ALVARADO INGENIERIA Y ASESORIA EN INST. S.A. DE C.V.
UBICACIÓN | MEXICO D.F.
FECHA
CATALOGO DE CONTACTOS DE UPS 1ER PISO TABLERO A-2
CLAVE | CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
TAB-A-2-1 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 13mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 57 | 0 | 0
TAB-A-2-2 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 19mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 20 | 0 | 0
TAB-A-2-3 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 25mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 14 | 0 | 0
TAB-A-2-4 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 13mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 92 | 0 | 0
TAB-A-2-5 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 19mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 35 | 0 | 0
TAB-A-2-6 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 25mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 35 | 0 | 0
TAB-A-2-7 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 45 | 0 | 0
TAB-A-2-8 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 25 | 0 | 0
TAB-A-2-9 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 20 | 0 | 0
TAB-A-2-10 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 13mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 13 | 0 | 0
TAB-A-2-11 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 19mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-A-2-12 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 25mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-A-2-13 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 25mm a 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 6 | 0 | 0
TAB-A-2-14 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 25mm a 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-A-2-15 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 19mm a 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 6 | 0 | 0
TAB-A-2-16 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 13mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 5 | 0 | 0
TAB-A-2-17 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 19mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 6 | 0 | 0
TAB-A-2-18 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 25mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 14 | 0 | 0
TAB-A-2-19 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-A-2-20 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 13 | 0 | 0
TAB-A-2-21 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-A-2-22 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 35 | 0 | 0
TAB-A-2-23 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 34 | 0 | 0
TAB-A-2-24 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB-A-2-25 | Suministro e instalacion de contacto duplex polarizado Mca Arrow Art color Naranja No. De catalogo 072-165262 incluye: tapa materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-A-2-27 | Suministro e instalacion de cable cal 10 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 600 | 0 | 0
TAB-A-2-28 | Suministro e instalacion de cable cal 6 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 150 | 0 | 0
TAB-A-2-29 | Suministro e instalacion de cable cal 14 tipo THW-LS - 75° Color verde Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 200 | 0 | 0
TAB-A-2-30 | Suministro e instalacion de cable cal 14 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 200 | 0 | 0
TAB-A-2-31 | Suministro e instalacion de cable cal 10 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 50 | 0 | 0
TAB-A-2-32 | Suministro e instalacion tablero Cat NQOD24-4AB12-3F-4H Mca Square'd con interruptor principal de 3x20Amp incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 1 | 0 | 0
TAB-A-2-33 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO115 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 8 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0

## CONT_UPS_PB_TAB_A-3
OBRA | INSTALACION ELECTRICA DE BIBLIOTECA ITAM
CONSTRUCTOR: ALVARADO INGENIERIA Y ASESORIA EN INST. S.A. DE C.V.
UBICACIÓN | MEXICO D.F.
FECHA
CATALOGO DE CONTACTOS DE UPS 1ER PISO TABLERO A-3
CLAVE | CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
TAB-A-3-1 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 13mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 28 | 0 | 0
TAB-A-3-2 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 19mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 13 | 0 | 0
TAB-A-3-3 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 25mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 15 | 0 | 0
TAB-A-3-4 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 13mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 35 | 0 | 0
TAB-A-3-5 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 19mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 20 | 0 | 0
TAB-A-3-6 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 25mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 20 | 0 | 0
TAB-A-3-7 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 20 | 0 | 0
TAB-A-3-8 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-A-3-9 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-A-3-10 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 13mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-A-3-11 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 19mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 8 | 0 | 0
TAB-A-3-12 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 25mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-A-3-13 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 25mm a 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 3 | 0 | 0
TAB-A-3-14 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 25mm a 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 3 | 0 | 0
TAB-A-3-15 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 19mm a 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 8 | 0 | 0
TAB-A-3-16 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 13mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 9 | 0 | 0
TAB-A-3-17 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 19mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 6 | 0 | 0
TAB-A-3-18 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 25mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-A-3-19 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB-A-3-20 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-A-3-21 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 12 | 0 | 0
TAB-A-3-22 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 25 | 0 | 0
TAB-A-3-23 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-A-3-24 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 21 | 0 | 0
TAB-A-3-25 | Suministro e instalacion de contacto duplex polarizado Mca Arrow Art color Naranja No. De catalogo 072-165262 incluye: tapa materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 16 | 0 | 0
TAB-A-3-27 | Suministro e instalacion de cable cal 10 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 500 | 0 | 0
TAB-A-3-28 | Suministro e instalacion de cable cal 6 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 200 | 0 | 0
TAB-A-3-29 | Suministro e instalacion de cable cal 14 tipo THW-LS - 75° Color verde Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 300 | 0 | 0
TAB-A-3-30 | Suministro e instalacion de cable cal 14 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 300 | 0 | 0
TAB-A-3-31 | Suministro e instalacion de cable cal 10 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 50 | 0 | 0
TAB-A-3-32 | Suministro e instalacion tablero Cat NQOD24-4AB12-3F-4H Mca Square'd con interruptor principal de 3x30Amp incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 1 | 0 | 0
TAB-A-3-33 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO115 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 12 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0

## CONT_UPS_PB_TAB_A-4
OBRA | INSTALACION ELECTRICA DE BIBLIOTECA ITAM
CONSTRUCTOR: ALVARADO INGENIERIA Y ASESORIA EN INST. S.A. DE C.V.
UBICACIÓN | MEXICO D.F.
FECHA
CATALOGO DE CONTACTOS DE UPS 1ER PISO TABLERO A-4
CLAVE | CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
TAB-A-4-1 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 13mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 23 | 0 | 0
TAB-A-4-2 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 19mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 8 | 0 | 0
TAB-A-4-3 | Suministro e instalacion de tuberia conduit pared gruesa galvanizada Mca omega de 25mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | TMO | 13 | 0 | 0
TAB-A-4-4 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 13mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 45 | 0 | 0
TAB-A-4-5 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 19mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-A-4-6 | Suministro e instalacion de Abrazadera tipo omega Mca othec de 25mm incluye: 2 aquetes, 2 pijas, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 11 | 0 | 0
TAB-A-4-7 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-A-4-8 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB-A-4-9 | Suministro e instalacion de Abrazadera para unicanal de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 8 | 0 | 0
TAB-A-4-10 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 13mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 5 | 0 | 0
TAB-A-4-11 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 19mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-A-4-12 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada galvanizada de 25mm Mca tamsa incluye: tapa,materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-A-4-13 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 25mm a 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 3 | 0 | 0
TAB-A-4-14 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 25mm a 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 3 | 0 | 0
TAB-A-4-15 | Suministro e instalacion de Reduccion bushing de 19mm a 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 8 | 0 | 0
TAB-A-4-16 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 13mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 30 | 0 | 0
TAB-A-4-17 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 19mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 9 | 0 | 0
TAB-A-4-18 | Suministro e instalacion de codo conduit galvanizado pared gruesa de 90° x 25mm Mca omega incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 8 | 0 | 0
TAB-A-4-19 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 35 | 0 | 0
TAB-A-4-20 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 15 | 0 | 0
TAB-A-4-21 | Suministro e instalacion de contra y monitor de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
TAB-A-4-22 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 13mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 35 | 0 | 0
TAB-A-4-23 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 19mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 9 | 0 | 0
TAB-A-4-24 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado de 25mm Mca othec incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 9 | 0 | 0
TAB-A-4-25 | Suministro e instalacion de contacto duplex polarizado Mca Arrow Art color Naranja No. De catalogo 072-165262 incluye: tapa materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 35 | 0 | 0
TAB-A-4-27 | Suministro e instalacion de cable cal 10 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 800 | 0 | 0
TAB-A-4-28 | Suministro e instalacion de cable cal 6 tipo THW-LS - 75° Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 200 | 0 | 0
TAB-A-4-29 | Suministro e instalacion de cable cal 14 tipo THW-LS - 75° Color verde Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 400 | 0 | 0
TAB-A-4-30 | Suministro e instalacion de cable cal 10 tipo THW-LS - 75° Color verde Mca condumex incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 50 | 0 | 0
TAB-A-4-31 | Suministro e instalacion de cable cal 14 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 400 | 0 | 0
TAB-A-4-32 | Suministro e instalacion de cable cal 10 desnudo AWG incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 50 | 0 | 0
TAB-A-4-33 | Suministro e instalacion tablero Cat NQOD24-4AB12-3F-4H Mca Square'd con interruptor principal de 3x50Amp incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 1 | 0 | 0
TAB-A-4-34 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO115 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 7 | 0 | 0
TAB-A-4-35 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO120 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 1 | 0 | 0
TAB-A-4-36 | Suministro e instalacion Interruptor termomagnetico tipo QO No de Cat. QO130 Mca Square´d incluye:materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 10 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0

## RESUMEN CONTACTOS
OBRA | INSTALACION ELECTRICA DE BIBLIOTECA ITAM
CONSTRUCTOR: ALVARADO INGENIERIA Y ASESORIA EN INST. S.A. DE C.V.
UBICACIÓN | MEXICO D.F.
FECHA
TABLA RESUMEN DE CONTACTOS
CLAVE | PARTIDAS | IMPORTE
TAB-C | CATALOGO DE CONTACTOS NORMALES 1ER PISO | 0
TAB-C-1 | CATALOGO DE CONTACTOS NORMALES PLANTA BAJA TAB C-1 | 0
TAB-C-2 | CATALOGO DE CONTACTOS NORMALES PLANTA BAJA TAB C-2 | 0
TAB-C-3 | CATALOGO DE CONTACTOS NORMALES PLANTA BAJA TAB C-3 | 0
TAB-C-4 | CATALOGO DE CONTACTOS NORMALES PLANTA BAJA TAB C-4 | 0
TAB-C-5 | CATALOGO DE CONTACTOS NORMALES PLANTA BAJA TAB C-5 | 0
TAB-C-6 | CATALOGO DE CONTACTOS NORMALES PLANTA BAJA TAB C-6 | 0
TAB-B | CATALOGO DE CONTACTOS REGULADOS TAB B | 0
TAB-B-1 | CATALOGO DE CONTACTOS REGULADOS TAB B-1 | 0
TAB-B-2 | CATALOGO DE CONTACTOS REGULADOS TAB B-2 | 0
TAB-A | CATALOGO DE CONTACTOS DE UPS 1ER PISO TABLERO A | 0
TAB-A-1 | CATALOGO DE CONTACTOS DE UPS 1ER PISO TABLERO A-1 | 0
TAB-A-2 | CATALOGO DE CONTACTOS DE UPS 1ER PISO TABLERO A-2 | 0
TAB-A-3 | CATALOGO DE CONTACTOS DE UPS 1ER PISO TABLERO A-3 | 0
TAB-A-4 | CATALOGO DE CONTACTOS DE UPS 1ER PISO TABLERO A-4 | 0
| SUBTOTAL | 0
| IVA | 0
| TOTAL | 0