## BAL
[7 empty] | L O C A L No. | 1 | : | SALON DE CLASES
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE | ---- R E S U M E N D E C A R G A S ---- | [12 empty] | ---- C A L C U L O S ----
|  | BALANCE TERMICO PARA VERANO |  |  |  | Pared exterior total |  | 19.5 | x | 3 | 629.46 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  | 7.5 | x | 3 | 242.1 | 1.1 | 19.8 | 1 | 5273
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 387.36 | 0.5 | 19.8 | 1 | 3835 | [14 empty] | QS
|  | D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  | Divisiones interiores |  | 9 | x | 3 | 290.52 | 0.5 | 13.2 | 0.7 | 1342 | [13 empty] | F.C.S. = | ------------------- | = | 0.81
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0 | [14 empty] | QT1
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
NOMBRE: | AULA EXECUTIVE MBA ITAM |  |  |  |  | Techo |  | 7.5 | x | 12 | 968.4 | 0.3 | 19.8 | 1 | 5752 | # | LOCAL | QS | QL | QT1 | % | PCM | PCM | PCM | QV | QT | T.R. | GPM
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 1620 |  |  | (btu/hr) | (btu/hr) | (btu/hr) |  | INY | EXT | RET | (btu/hr) | (btu/hr) |  |  | DE CARTA PSICROMÉTRICA :
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 17822 | 1 | SALON DE CLASES | 47846 | 12500 | 60346 | 44.62% | 2691 | 750 | 1941 | 7952 | 68298 | 5.6915 | 13.6596 | TBS sal = | 48
DIRECCIÓN: | [15 empty] | 2 | COMEDOR | 36775 | 10500 | 47275 | 34.95% | 2108 | 630 | 1478 | 6230 | 53505 | 4.4588 | 10.701 | TBS int = | 69.8
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR | 3 | SALA DE ESPERA | 14844 | 2000 | 16844 | 12.45% | 751 | 120 | 631 | 2220 | 19064 | 1.5887 | 3.8128 | DIF.TEMP. = TBS int - TBS sal = |  |  | 21.8
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE | 4 | OFICINA | 4824 | 750 | 5574 | 4.121% | 249 | 45 | 204 | 735 | 6309 | 0.52575 | 1.2618 | TBS ext = | 89.6
LUGAR: | MEXICO, D.F. |  |  |  |  | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0 | 5 | RACK | 4960 | 250 | 5210 | 3.852% | 232 | 15 | 217 | 687 | 5897 | 0.49142 | 1.1794
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0 | [14 empty] | QS
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0 | [13 empty] | PCM iny = | ---------------------------------------
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0 | [14 empty] | (14.4/VE)xDIF.TEMP.
[6 empty] | Techo |  | 7.5 | x | 12 | 968.4 | 0.3 | 42 | 1 | 12202
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 1220 | [14 empty] | 13.36 x 760mmHg
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 13422 | [13 empty] | VE = | --------------------------------------- |  | = | 17.33 | FT2/Lb
[30 empty] | 586 | mmHg
CONDICIONES EXTERIORES |  |  |  | CONDICIONES INTERIORES |  | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT | 50 | Personas reposo x |  |  | 250 | = |  | 12500 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | ----- | [15 empty] | 109249
LATITUD = | 19º25' |  | TEMP. SECA INTERIOR = |  | 69.8 | SEN | 50 | Personas x |  |  | 200 | = |  | ----- | 10000 | [13 empty] | PCM iny = | ----------------------------------------------------------- |  |  | = | 6031
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 12500 | 10000 | [14 empty] | 0.83093 | x | 21.8
LONGITUD = | 99º10' |  | HUMEDAD REL. INT. = |  | 50%
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
ALTITUD = | 2240 M |  | ENTALPIA INTERIOR = |  | 28.2 BTU/LB | Alumbrado |  | 1936 | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 6602 | [14 empty] | (PCMext x TBSext) + (PCMret x TBSint)
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0 | [13 empty] | Tm = | ----------------------------------------------------------- |  |  | = | 74.9215
HORA = | 2 P.M. |  |  |  |  | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0 | [14 empty] | PCM iny
[6 empty] | Equipo eléctrico |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
PRESIÓN BAROMÉTRICA(mm de Hg) = |  | 586 |  |  |  | VARIOS | [8 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 6602 | [13 empty] | DE CARTA PSICROMÉTRICA :
TEMP. SECA DE CALCULO = |  | 89.6 | [26 empty] | DH = | 3.3 | BTU/Hr
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 12500
TEMP. HÚMEDA DE CALCULO = |  | 69.8 |  |  |  | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 47846 | [15 empty] | 60 x PCM ext x DH
[29 empty] | QV = | --------------------------------------- |  | = | 17823 | BTU/Hr
ENTALPIA EXTERIOR = |  | 32.5 BTU/LB |  |  |  | PCM EXTERIOR | [23 empty] | VE
[6 empty] | 50 | Personas x | 15 | = | 750 | PCM | [5 empty] | T O T A L E S : | 109249 | 26000 | 135249 | 100% | 6031 | 1560 | 4471 | 17823 | 153073 | 12.7561 | 30.6146
[7 empty] | L O C A L No. | 2 | : | COMEDOR
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  | 14 | x | 3 | 451.92 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  | 5 | x | 3 | 161.4 | 1.1 | 19.8 | 1 | 3515
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 290.52 | 0.5 | 19.8 | 1 | 2876
[6 empty] | Divisiones interiores |  | 2.5 | x | 3 | 80.7 | 0.5 | 13.2 | 0.7 | 373
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  | 6.5 | x | 11 | 769.34 | 0.3 | 19.8 | 1 | 4570
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 1133
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 12467
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  | 6.5 | x | 11 | 769.34 | 0.3 | 42 | 1 | 9694
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 969
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 10663
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT | 42 | Personas reposo x |  |  | 250 | = |  | 10500 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 42 | Personas x |  |  | 200 | = |  | ----- | 8400
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 10500 | 8400
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  | 1538 | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 5245
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | VARIOS | [8 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 5245
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 10500
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 36775
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 42 | Personas x | 15 | = | 630 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 3 | : | SALA DE ESPERA
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  | 8 | x | 3 | 258.24 | 0.5 | 13.2 | 0.7 | 1193
[6 empty] | Cristales interiores |  | 7.5 | x | 3 | 242.1 | 1.1 | 13.2 | 0.7 | 2461
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  | 3.5 | x | 9 | 338.94 | 0.3 | 19.8 | 1 | 2013
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 567
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 6234
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  | 3.5 | x | 9 | 338.94 | 0.3 | 42 | 1 | 4271
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 427
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 4698
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT | 8 | Personas reposo x |  |  | 250 | = |  | 2000 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 8 | Personas x |  |  | 200 | = |  | ----- | 1600
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 2000 | 1600
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  | 678 | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 2312
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | VARIOS | [8 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 2312
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 2000
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 14844
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 8 | Personas x | 15 | = | 120 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 4 | : | OFICINA
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  | 7 | x | 3 | 225.96 | 0.5 | 13.2 | 0.7 | 1044
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  | 3 | x | 3.5 | 112.98 | 0.3 | 19.8 | 1 | 671
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 172
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 1887
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal S-W |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  | 3 | x | 3.5 | 112.98 | 0.3 | 42 | 1 | 1424
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 142
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 1566
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT | 3 | Personas reposo x |  |  | 250 | = |  | 750 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 3 | Personas x |  |  | 200 | = |  | ----- | 600
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 750 | 600
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  | 226 | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 771
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | VARIOS | [8 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 771
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 750
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 4824
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 3 | Personas x | 15 | = | 45 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 5 | : | RACK
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  | 2 | x | 2.8 | 60.26 | 0.5 | 13.2 | 0.7 | 278
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  | 1 | x | 1.5 | 16.14 | 0.3 | 19.8 | 1 | 96
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 37
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 411
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared N-E |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  | 1 | x | 1.5 | 16.14 | 0.3 | 42 | 1 | 203
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 20
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 223
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT | 1 | Personas reposo x |  |  | 250 | = |  | 250 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 1 | Personas x |  |  | 200 | = |  | ----- | 200
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 250 | 200
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  | 100 | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 341
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  | 1000 | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 3410
[6 empty] | VARIOS |  | 10% | [6 empty] | 375.1
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 4126
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 250
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 4960
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 1 | Personas x | 15 | = | 15 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 6 | :
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  | 6 | x | 2.8 | 180.77 | 0.5 | 13.2 | 0.7 | 835
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 0.68 | 0
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 84
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 919
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared S-E |  |  | x |  | 39 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal S-E |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 |  | 1 | 0
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT | 7 | Personas reposo x |  |  | 250 | = |  | 1750 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 7 | Personas x |  |  | 200 | = |  | ----- | 1400
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 1750 | 1400
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  | 400 | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 1364
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  | 1000 | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 3410
[6 empty] | VARIOS |  | 10% | [6 empty] | 477.4
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 5251
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 1750
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 7570
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 7 | Personas x | 15 | = | 105 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 7 | :
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  | 10 | x | 2.8 | 301.28 | 0.5 | 13.2 | 0.7 | 1392
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  |  | 0.3 | 13.2 | 0.68 | 0
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 139
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 1531
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared S-E |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal S-E |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 |  | 1 | 0
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT | 10 | Personas reposo x |  |  | 250 | = |  | 2500 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 10 | Personas x |  |  | 200 | = |  | ----- | 2000
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 2500 | 2000
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  | 800 | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 2728
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | VARIOS |  | 10% | [6 empty] | 272.8
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 3001
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 2500
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 6532
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 10 | Personas x | 15 | = | 150 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 8 | :
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  | 22 | x | 2.8 | 662.82 | 0.5 | 13.2 | 0.7 | 3062
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  | 4.5 | x | 17.5 | 847.35 | 0.3 | 19.8 | 1 | 5033
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 810
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 8905
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  | 4.5 | x | 17.5 | 847.35 | 0.3 | 42 | 1 | 10677
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 1068
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 11745
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT | 7 | Personas reposo x |  |  | 250 | = |  | 1750 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 7 | Personas x |  |  | 200 | = |  | ----- | 1400
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 1750 | 1400
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  | 1060 | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 3615
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  | 6000 | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 20460
[6 empty] | VARIOS |  | 10% | [6 empty] | 2407.5
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 26483
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 1750
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 48533
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 7 | Personas x | 15 | = | 105 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 9 | :
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  | 27.5 | x | 2.8 | 828.52 | 0.5 | 13.2 | 0.7 | 3828
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  | 9.523 | x | 17 | 1741.95 | 0.3 | 19.8 | 1 | 10347
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 1418
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 15593
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  | 9.52 | x | 17 | 1741.4 | 0.3 | 42 | 1 | 21942
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 2194
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 24136
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT | 10 | Personas reposo x |  |  | 250 | = |  | 2500 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 10 | Personas x |  |  | 200 | = |  | ----- | 2000
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 2500 | 2000
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  | 1515 | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 5166
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  | 13000 | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 44330
[6 empty] | VARIOS |  | 10% | [6 empty] | 4949.6
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 54446
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 2500
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 96175
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 10 | Personas x | 15 | = | 150 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 10 | :
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  | 5 | x | 2.8 | 150.64 | 0.5 | 13.2 | 0.7 | 696
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  | 5 | x | 7 | 376.6 | 0.3 | 19.8 | 1 | 2237
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 293
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 3226
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  | 5 | x | 7 | 376.6 | 0.3 | 42 | 1 | 4745
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 475
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 5220
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT | 2 | Personas reposo x |  |  | 250 | = |  | 500 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 2 | Personas x |  |  | 200 | = |  | ----- | 400
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 500 | 400
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  | 400 | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 1364
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | VARIOS | [8 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 1364
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 500
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 10210
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 2 | Personas x | 15 | = | 30 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 11 | :
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  | 10 | x | 2.8 | 301.28 | 0.5 | 13.2 | 0.7 | 1392
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  | 6 | x | 8.5 | 548.76 | 0.3 | 19.8 | 1 | 3260
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 465
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 5117
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  | 6 | x | 8.5 | 548.76 | 0.3 | 42 | 1 | 6914
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 691
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 7605
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT | 13 | Personas reposo x |  |  | 250 | = |  | 3250 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 13 | Personas x |  |  | 200 | = |  | ----- | 2600
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 3250 | 2600
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  | 800 | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 2728
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | VARIOS |  | 10% | [6 empty] | 272.8
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 3001
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 3250
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 18323
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 13 | Personas x | 15 | = | 195 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 12 | :
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  | 20 | x | 2.8 | 602.56 | 0.5 | 13.2 | 0.7 | 2784
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  | 26.25 | x | 2 | 564.9 | 0.3 | 19.8 | 1 | 3356
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 614
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 6754
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  | 26.25 | x | 2 | 564.9 | 0.3 | 42 | 1 | 7118
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 712
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 7830
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT | 8 | Personas reposo x |  |  | 250 | = |  | 2000 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 8 | Personas x |  |  | 200 | = |  | ----- | 1600
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 2000 | 1600
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  | 505 | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 1722
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | VARIOS |  | 10% | [6 empty] | 172.2
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 1894
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 2000
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 18078
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 8 | Personas x | 15 | = | 120 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 13 | :
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  | 5 | x | 2.8 | 150.64 | 0.5 | 13.2 | 0.7 | 696
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  | 5 | x | 6 | 322.8 | 0.3 | 19.8 | 1 | 1917
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 261
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 2874
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  | 5 | x | 6 | 322.8 | 0.3 | 42 | 1 | 4067
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 407
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 4474
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT | 10 | Personas reposo x |  |  | 250 | = |  | 2500 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 10 | Personas x |  |  | 200 | = |  | ----- | 2000
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 2500 | 2000
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  | 305 | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 1040
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | VARIOS |  | 10% | [6 empty] | 104
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 1144
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 2500
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 10492
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 10 | Personas x | 15 | = | 150 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 14 | :
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  | 5 | x | 2.8 | 150.64 | 0.5 | 13.2 | 0.7 | 696
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  | 3.5 | x | 5.3 | 199.6 | 0.3 | 19.8 | 1 | 1186
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 188
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 2070
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  | 3.5 | x | 5.3 | 199.6 | 0.3 | 42 | 1 | 2515
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 252
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 2767
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT | 5 | Personas reposo x |  |  | 250 | = |  | 1250 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 5 | Personas x |  |  | 200 | = |  | ----- | 1000
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 1250 | 1000
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  | 260 | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 887
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo de gas | [8 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 887
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 1250
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 6724
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 5 | Personas x | 15 | = | 75 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 15 | :
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  | 3.8 | x | 2.8 | 114.49 | 0.5 | 13.2 | 0.7 | 529
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  | 3.8 | x | 3.5 | 143.11 | 0.3 | 19.8 | 1 | 850
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 138
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 1517
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  | 3.8 | x | 3.5 | 143.11 | 0.3 | 42 | 1 | 1803
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 180
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 1983
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT | 3 | Personas reposo x |  |  | 250 | = |  | 750 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 3 | Personas x |  |  | 200 | = |  | ----- | 600
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 750 | 600
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  | 130 | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 443
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo de gas | [8 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 443
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 750
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 4543
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 3 | Personas x | 15 | = | 45 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 16 | :
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  | 8.5 | x | 2.8 | 256.09 | 0.5 | 13.2 | 0.7 | 1183
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  | 7 | x | 5 | 376.6 | 0.3 | 19.8 | 1 | 2237
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 342
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 3762
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  | 7 | x | 5 | 376.6 | 0.3 | 42 | 1 | 4745
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 10 | % de seguridad | [7 empty] | 475
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 5220
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT | 6 | Personas reposo x |  |  | 250 | = |  | 1500 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 6 | Personas x |  |  | 200 | = |  | ----- | 1200
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 1500 | 1200
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  | 400 | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 1364
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | VARIOS |  | 10% | [6 empty] | 136.4
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 1500
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 1500
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 11682
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 6 | Personas x | 15 | = | 90 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 17 | :
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  |  | x |  | 0 | 0.5 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 |  | 1 | 0
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT |  | Personas reposo x |  |  | 230 | = |  | 0 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 0 | Personas x |  |  | 220 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo de gas | [8 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 0
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 0 | Personas x |  | = | 0 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 18 | :
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  |  | x |  | 0 | 0.5 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 |  | 1 | 0
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT |  | Personas reposo x |  |  | 230 | = |  | 0 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 0 | Personas x |  |  | 220 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo de gas | [8 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 0
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 0 | Personas x |  | = | 0 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 19 | :
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  |  | x |  | 0 | 0.5 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 |  | 1 | 0
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT |  | Personas reposo x |  |  | 230 | = |  | 0 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 0 | Personas x |  |  | 220 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo de gas | [8 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 0
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 0 | Personas x |  | = | 0 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 20 | :
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  |  | x |  | 0 | 0.5 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 |  | 1 | 0
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT |  | Personas reposo x |  |  | 230 | = |  | 0 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 0 | Personas x |  |  | 220 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo de gas | [8 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 0
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 0 | Personas x |  | = | 0 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 21 | :
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  |  | x |  | 0 | 0.5 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 |  | 1 | 0
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT |  | Personas reposo x |  |  | 230 | = |  | 0 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 0 | Personas x |  |  | 220 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo de gas | [8 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 0
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 0 | Personas x |  | = | 0 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 22 | :
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  |  | x |  | 0 | 0.5 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 |  | 1 | 0
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT |  | Personas reposo x |  |  | 230 | = |  | 0 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 0 | Personas x |  |  | 220 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo de gas | [8 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 0
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 0 | Personas x |  | = | 0 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 23 | :
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  |  | x |  | 0 | 0.5 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 |  | 1 | 0
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT |  | Personas reposo x |  |  | 230 | = |  | 0 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 0 | Personas x |  |  | 220 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo de gas | [8 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 0
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 0 | Personas x |  | = | 0 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 24 | :
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  |  | x |  | 0 | 0.5 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 |  | 1 | 0
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT |  | Personas reposo x |  |  | 230 | = |  | 0 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 0 | Personas x |  |  | 220 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo de gas | [8 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 0
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 0 | Personas x |  | = | 0 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 25 | :
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  |  | x |  | 0 | 0.5 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 |  | 1 | 0
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT |  | Personas reposo x |  |  | 230 | = |  | 0 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 0 | Personas x |  |  | 220 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo de gas | [8 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 0
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 0 | Personas x |  | = | 0 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 26 | :
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  |  | x |  | 0 | 0.5 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 |  | 1 | 0
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT |  | Personas reposo x |  |  | 230 | = |  | 0 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 0 | Personas x |  |  | 220 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo de gas | [8 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 0
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 0 | Personas x |  | = | 0 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 27 | :
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  |  | x |  | 0 | 0.5 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 |  | 1 | 0
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT |  | Personas reposo x |  |  | 230 | = |  | 0 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 0 | Personas x |  |  | 220 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo de gas | [8 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 0
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 0 | Personas x |  | = | 0 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 28 | :
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  |  | x |  | 0 | 0.5 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 |  | 1 | 0
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT |  | Personas reposo x |  |  | 230 | = |  | 0 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 0 | Personas x |  |  | 220 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo de gas | [8 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 0
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 0 | Personas x |  | = | 0 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 29 | :
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  |  | x |  | 0 | 0.5 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 |  | 1 | 0
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT |  | Personas reposo x |  |  | 230 | = |  | 0 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 0 | Personas x |  |  | 220 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo de gas | [8 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 0
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 0 | Personas x |  | = | 0 | PCM
[7 empty] | L O C A L No. | 30 | :
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared exterior total |  |  | x |  | 0 | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | Cristales exteriores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Pared neta exterior |  | ---- | x | ---- | 0 | 0.5 | 19.8 | 1 | 0
[6 empty] | Divisiones interiores |  |  | x |  | 0 | 0.5 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Cristales interiores |  |  | x |  | 0 | 1.1 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Piso |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 | 13.2 | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RADIACIÓN | [8 empty] | CALOR
[6 empty] | CONCEPTO |  | DIMENSIONES |  |  | ÁREA ft2 | U | D.T. | FACTOR | SENSIBLE
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Pared |  |  | x |  | 0 | 0.5 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Cristal |  |  | x |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0
[6 empty] | Techo |  |  | x |  | 0 | 0.3 |  | 1 | 0
[6 empty] | Tragaluz |  |  | x |  | 0 | 0.6 |  | 1 | 0
[6 empty] | 0 | % de seguridad | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L | [8 empty] | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR PERSONA | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | LAT |  | Personas reposo x |  |  | 230 | = |  | 0 | -----
[6 empty] | LAT |  | Personas en mov. x |  |  |  | = |  | 0 | -----
[6 empty] | SEN | 0 | Personas x |  |  | 220 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | GANANCIAS DE CALOR POR EQUIPO | [7 empty] | LATENTE | SENSIBLE
[6 empty] | Alumbrado |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores Elect. de 2HP o menos |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Motores de 3HP o más |  |  |  |  | HP x 3600 | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo eléctrico |  |  | vatios x 3.41 |  |  | = |  | ----- | 0
[6 empty] | Equipo de gas | [8 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L E S | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R L A T E N T E | [7 empty] | 0
[6 empty] | T O T A L D E C A L O R S E N S I B L E | [7 empty] | 0
PCM EXTERIOR
[6 empty] | 0 | Personas x |  | = | 0 | PCM