| MMI | MONSIVAIS M INGENIEROS EN INSTALACIONES S.A DE C.V |
| --- | --- |
|  | PROYECTO E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS |
|  | AIRE ACONDICIONADO REFRIGERACION Y VENTILACION |
| FERROL 17 COL. DEL VALLE C.P. 03100 MEXICO, D.F TEL 5687-85-35 | FAX 5543-39-30 |  |

México D.F. a  4 de Junio de 2004.

REF. PTO-2004/014A

PARA: 		ARQ. JAVIER GONZALEZ

DE:      	 	ING. CARLOS MONSIVAIS DELGADO (M.M. ING. EN INST. S. A. C.V.)

ASUNTO:          MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN PARA UNA AREA DEL 2º PISO DEL ITAM, RELACIONADA CON EL PRESUPUESTO CMD-2004/014 DE FECHA ENERO 30 DE 2004.

El área por acondicionar consiste en:

- Un salón de clases para 50 alumnos.

- Una área de cafetería

- Una área para sala de espera.

- Una oficina privada

- Un cuarto de rack.

- Una área de sanitarios de hombres y mujeres.

El acondicionamiento de éstas áreas se llevará a cabo por medio de tres unidades de aire acondicionado tipo paquete, dos unidades darán servicio al salón de clases, la oficina y el rack; y la otra a la cafetería y sala de espera.

Estas unidades se ubicarán en la azotea de donde distribuirá el aire por medio de sistemas de ductos de lámina galvanizada debidamente aislados y por difusores de inyección. El retorno del aire será por cámara plena.

El sistema de control de temperatura será automático por medio de termostatos de cuarto.

Para los sanitarios se instalarán dos extractores de aire tipo helicocentrífugos ubicados dentro de los baños de donde extraerán el aire por medio de ductos de lámina galvanizada y por rejillas de extracción, la descarga del aire se hará en los cubos de instalaciones. Se instalará otro extractor en la azotea para darle servicio a la campana de extracción de la cafetería.

Sin otro particular de momento y en espera de sus cometarios, quedamos de ustedes como sus Afmos. y Ss. Ss

A T E N T A M E N T E

MONSIVAIS M.INGENIEROS EN INSTALACIONES S.A. DE C.V.

ING.CARLOS MONSIVAIS DELGADO